UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS CURSO DE GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIA

Jonas Barboza Corrêa

CONTROLE DE QUALIDADE DOS DADOS DA TEMPERATURA DO AR PARA AS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DO INMET NA REGIÃO SUL DO BRASIL

Santa Maria, RS 2018
Jonas Barboza Corrêa

CONTROLE DE QUALIDADE DOS DADOS DA TEMPERATURA DO AR PARA AS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DO INMET NA REGIÃO SUL DO BRASIL

        Relatório final de
        iniciação científica

ORIENTADOR: Prof. Jônatan Dupont Tatsch

Santa Maria, RS 2018
SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. METODOLOGIA
  1. SELEÇÃO DO PERÍODO DE DADOS
  2. TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE
    1. Intervalo de Variação (QC1)
    2. Persistência Temporal (QC2)
    3. Consistência Interna (QC3)
    4. Consistência Temporal (QC4)
3. RESULTADOS
4. CONCLUSÃO
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. INTRODUÇÃO

As observações meteorológicas (e relacionadas ambientais e geofísicas) são feitas por uma variedade de razões. Eles são usados para a preparação em tempo real de análises meteorológicas, previsões e advertências meteorológicas severas, para o estudo do clima, para operações locais dependentes do clima (por exemplo, operações locais de vôo de aeródromo, trabalhos de construção em terra e no mar), para hidrologia e meteorologia agrícola, e para pesquisa em meteorologia e climatologia (WMO, 2012).
Nos últimos anos, a automação da estação e o aumento das velocidades de transmissão de dados estão em progresso constante. É necessário um controle de qualidade rápido e efetivo para identificação e sinalização de erros ou observações suspeitas para proporcionar acesso rápido à informação e disseminação de observações confiáveis quanto possível aos usuários. Geralmente, os objetivos para o desenvolvimento de sistemas de controle de qualidade são os seguintes: tornar o controle de qualidade mais eficaz e mais próximo do tempo real; identificar erros de calibração, medição e comunicação tão próximos da fonte de observação quanto possível; focar no desenvolvimento automático de algoritmos de controle de qualidade; desenvolver um sistema abrangente de sinalização para indicar o nível de qualidade dos dados; para facilitar aos usuários de dados identificar dados suspeitos e errados e destacar os valores corrigidos (VEJEN et al., 2002). Entre os principais tipos de erros, encontram-se os erros aleatórios, os erros sistemáticos, erros grandes e os erros micrometeorológicos.
Os erros aleatórios são distribuídos de forma mais ou menos simétrica em torno de zero e não dependem do valor medido. Erros aleatórios, por vezes, resultam em superestimação e às vezes em subestimação do valor real. Em média, os erros se cancelam mutuamente. Os erros sistemáticos, por outro lado, são distribuídos de forma assimétrica em torno de zero. Em média, esses erros tendem a polarizar o valor medido acima ou abaixo do valor real. Uma razão de erros aleatórios é uma deriva a longo prazo de sensores. Erros grandes (ásperos) são causados por mau funcionamento de dispositivos de medição ou por erros cometidos durante o processamento de dados; Os erros são facilmente detectados por cheques. Os erros micrometeorológicos (representatividade) são o resultado de perturbações em pequena escala ou sistemas meteorológicos que afetam a observação do tempo. Estes sistemas não são completamente observáveis pelo sistema de observação devido à resolução temporal ou espacial do sistema de observação. No entanto, quando tal fenômeno ocorre durante uma observação de rotina, os resultados podem parecer estranhos em comparação com as observações circundantes que ocorrem ao mesmo tempo (ZAHUMENSKÝ, 2004).
No Brasil, os dados fornecidos, em sua maioria, encontram-se em sua forma bruta, sem que a qualidade dos mesmos seja verificada. Este trabalho consiste em, através da aplicação de certos métodos de controle de qualidade (QC), verificar e rotular tais dados como suspeitos ou não, para que futuramente possam serem melhores aproveitados em seu uso, com um maior grau de confiabilidade.
2. METODOLOGIA
A metodologia adotada consiste em duas partes, inicialmente os dados brutos passarão por uma seleção inicial baseada em certos fatores, em seguida, eles serão submetidos à uma série de testes de controle de qualidade, que os qualificarão como suspeitos ou não, além, de obter-se certas informações relevantes a respeito deles.

2.1 SELEÇÃO DO PERÍODO DE DADOS
Neste trabalho, serão usados dados horários da Temperatura do Ar (Tar) de 91 Estações Meteorológicas Automáticas (EMAs) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizadas na região sul do Brasil. Ao todo, os estados do Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), possuem, respectivamente, 27, 42 e 22 EMAs em funcionamento. Os dados horários de Tar utilizados estão no padrão do Tempo Universal Coordenado (UTC).
O modelo dos sensores de temperatura usados é o QMH102 da fabricante Vaisala, estes possuem acurácia de ±0,2°C, e são instalados a uma altura de 2 metros acima do solo. As EMAs devem estar em uma área livre de obstruções (como árvores e prédios), em solo gramado, tendo área mínima de 14mx18m, e estando cercada por tela metálica.

Figura 2.1 – (a) Localização das EMAs do INMET no sul do Brasil, (b) Período de dados das EMAs em anos, (c) EMAs com início de funcionamento pré-pós 2008, (d) Disponibilidade dos dados das EMAs em %.
Dois critérios serão usados para a seleção dos dados que serão utilizados, (i) as estações meteorológicas automáticas devem terem no mínimo quatro anos de dados (podendo serem descontínuos), para haver um tempo mínimo para análise ser consistente, e (ii) o período de análise terá início em 01/01/2008, tendo como data final 31/12/2016. Este ano inicial foi escolhido, pois a partir dele notou-se um bom acrescimo na quantidade de EMAs existente, além de que, a distribuição espacial delas tornou-se mais homogênea.

Figura 2.2 – Evolução temporal mensal do número de EMAs.

Fonte: KANNENBERG, 2016
Para que a seleção fosse feita, antes, foi necessário uma regularização das séries temporais de cada EMA, para assim garantir que todas tenham 24 horas em cada dia, e 365 (ou 366 dias, se ano bissexto) em cada ano.

Após a seleção, restaram ao todo 80 EMAs para análise, estando 24 localizadas no estado do Paraná (PR), 36 no estado do Rio Grande do Sul (RS) e 20 no estado de Santa Catarina (SC). No quadro 2.1 é mostrado as EMAs que apresentaram o maior período de dados.

Quadro 2.1 – EMAs com maior período de dados.
Código	Estado	Nome	Período (em anos)
A801	RS	Porto Alegre	16,3
A802	RS	Rio Grande	15,1
A803	RS	Santa Maria	15,1
A805	RS	Santo Augusto	15,1
A806	SC	Florianópolis-São José	14
A807	PR	Curitiba	13,9
A808	RS	Torres	10,6
A812	RS	Caçapava Do Sul	10,5
A817	SC	Indaial	10,5
A818	PR	Ivaí	10,5
A819	PR	Castro	10,5

Na realização deste trabalho, foi utilizado a linguagem de programação R (Version 1.1.383 – © 2009-2017 RStudio, Inc.) no sistema operacional Linux, com o software livre com ambiente de desenvolvimento integrado, Rstudio (https://www.rstudio.com). Os seguintes pacotes foram utilizados: dplyr (WICKHAM, 2017), ggplot2 (WICKHAM, 2016), kableExtra (ZHU, 2017), knitr (XIE, 2017), lubridate (GROLEMUND, 2016), magrittr (BACHE; WICKHAM, 2014), openair (CARSLAW; ROPKINS, 2017), padr (THOEN, 2017), plyr (WICKHAM, 2016), raster (HIJMANS, 2016), scales (WICKHAM, 2017), stringr (WICKHAM, 2017), tidyverse (WICKHAM, 2017).
## 2.2 TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE
Os testes aplicados aos dados da temperatura do ar, serão dividos em categorias, sendo elas: Limites do Intervalo de Variação, Persistência Temporal, Consistência Interna e Consistência Temporal. Os dados serão considerados suspeitos quando os testes abaixo forem válidos.

2.2.1 Limites do Intervalo de Variação (QC1)
(a) size 12{T rSub { size 8{ ital "avg"} } left (h right )< - "50" ital "°C"} {} ou size 12{T rSub { size 8{ ital "avg"} } left (h right )>"60" ital "°C"} {} (ESTÉVEZ el al., 2011)
    Onde:
- Tavg (h) é a média aritmética simples de Tmin (h) (temperatura mínima do ar) e Tmax (h) (temperatura máxima do ar);
- -50°C e 60°C são, respectivamente, os limites mínimo e máximo instrumental;
(b) size 12{T rSub { size 8{ ital "avg"} } left (h right ) ital "<T" rSub { size 8{ ital "low"} } } {} ou size 12{T rSub { size 8{ ital "avg"} } left (h right ) ital ">T" rSub { size 8{ ital "high"} } } {} (ESTÉVEZ el al., 2011)
    Onde:
Tlow (h) e Thigh (h) são, respectivamente, os valores mínimo e máximo já registrados pela estação climatológica mais próxima de cada EMA;

2.2.2 Persistência Temporal (QC2)
(a) size 12{T rSub { size 8{ ital "avg"} } left (h right ) ital "=T" rSub { size 8{ ital "avg"} } left (h - 1 right ) ital "=T" rSub { size 8{ ital "avg"} } left (h - 2 right )= "." "." "." ital "=T" rSub { size 8{ ital "avg"} } left (h - n right )} {} (MEEK; HATFIELD, 1994)
    Onde:
n é um número natural, correspondente à(s) hora(s) anteriores à Tavg (h);

2.2.3 Consistência Interna (QC3)
(a) size 12{T rSub { size 8{ ital "min"} } left (h right ) >= T rSub { size 8{ ital "max"} } left (h right )} {} (ESTÉVEZ el al., 2011)
   Onde:
Tmin (h) e Tmax (h) são, respectivamente, os valores mínimo e máximo horário;

(b) size 12{T rSub { size 8{ ital "inst"} } left (h right ) ital "<T" rSub { size 8{ ital "min"} } left (h right )} {} ou size 12{T rSub { size 8{ ital "inst"} } left (h right ) ital ">T" rSub { size 8{ ital "max"} } left (h right )} {}
    Onde:
Tinst é a temperatura instantânea do ar, que corresponde à média de um minuto de 12 valores de amostragens medidos a cada cinco segundos
(c) size 12{T rSub { size 8{ ital "avg"} } left (h right ) ital "<T" rSub { size 8{ ital "davg,f"} } left (h right )} {}
Onde:
Tdavg,f (h) é a temperatura média do ponto de orvalho filtrada apenas com dados que passaram nos testes anteriores de QC3, aplicados para a variável Tdavg(h)(temperatura média do ponto de orvalho horária);
(d) size 12{T rSub { size 8{ ital "avg"} } left (d right ) ital "<T" rSub { size 8{ ital "min"} } left (d right )} {} ou size 12{T rSub { size 8{ ital "avg"} } left (d right ) ital ">T" rSub { size 8{ ital "max"} } left (d right )} {} (MEEK; HATFIELD, 1994)
Onde:
- Tavg (d) é média aritmética simples das Tavg (h);
- Tmin (d) é o valor menor de temperatura registrada no dia das Tmin (h);
- Tmax (d) é o valor maior de temperatura registrada no dia das Tmax (h);
(e) size 12{T rSub { size 8{ ital "max"} } left (d right ) ital "<T" rSub { size 8{ ital "min"} } left (d - 1 right )} {} (ESTÉVEZ el al., 2011)
Onde:
Tmin (d-1) é a temperatura mínima do dia anterior;

(f) size 12{T rSub { size 8{ ital "min"} } left (d right ) >= T rSub { size 8{ ital "max"} } left (d - 1 right )} {} (ESTÉVEZ el al., 2011)
Onde:
Tmax (d-1) é a temperatura máxima do dia anterior;

2.2.4 Consistência Temporal (QC4)
(a) size 12{ left (T rSub { size 8{ ital "avg"} } left (h right ) - T rSub { size 8{ ital "avg"} } left (h - ital "dt" right ) right ) ital ">T" rSub { size 8{ ital "tol"} } left ( ital "dt" right )} {} (WMO, 1993)
Onde:
- dt são valorores correspondetes a uma determinada hora, sendo eles: 1h, 2h, 3h, 6h e 12h;
- Ttol (dt) é um valor tolerável de temperatura, que varia com dt, recebendo os seguintes valores respectivos: 4°C (1h), 7°C (2h), 9°C (3h), 15°C (6h) e 25°C (12h);
3. RESULTADOS
3.1 Limites do Intervalo de Variação (QC1)

(a) Das 80 EMAs , nenhuma apresentou dados suspeitos.
(b) Das 80 EMAs, 66 apresentaram dados suspeitos.

Quadro 3.1 – EMAs com maior número de dados considerados suspeitos no teste QC1b.
Código	Nome	Dados Suspeitos / (em horas)
A845	Morro Da Igreja (Bom Jardim Da Serra)	1726
A851	Itapoá	402
A820	Marechal Cândido Rondon	354
A850	Paranapoema	337
A882	Teutônia	306
A869	Cidade Gaúcha	229
A849	Diamante Do Norte	183
A843	Dois Vizinhos	136
A831	Quaraí	122
A802	Rio Grande	109

Figura 3.1 – Distribuição espacial das EMAs com dados considerados suspeitos no teste QC1b.

3.2 Persistência Temporal (QC2)

(a) Das 80 EMAs, 80 apresentaram dados suspeitos.

Quadro 3.2 – EMAs com maior número de dados considerados suspeitos no teste QC2a.
Código	Nome	Dados Suspeitos / (em horas)
A831	Quaraí	2585
A852	São Luiz Gonzaga	2524
A869	Cidade Gaúcha	2489
A872	Ventania	2486
A810	Santa Rosa	2464
A850	Paranapoema	2289
A874	São Mateus Do Sul	2149
A881	Dom Pedrito	1962
A882	Teutônia	1629
A883	Ibirubá	1360

Figura 3.2 – Distribuição espacial das EMAs com dados considerados suspeitos no teste QC2a.

3.3 Consistência Interna (QC3)

(a) Das 80 EMAs, 80 apresentaram dados suspeitos.

Quadro 3.3 – EMAs com maior número de dados considerados suspeitos no teste QC3a.
Código	Nome	Dados Suspeitos / (em horas)
A825	Goioere	44
A883	Ibirubá	44
A822	Nova Tebas	42
A881	Dom Pedrito	39
A806	Florianópolis-São José	37
A821	Joaquim Távora	36
A831	Quaraí	36
A869	Cidade Gaúcha	36
A841	Joaçaba3a25	25
A850	Paranapoema	15

Figura 3.3 – Distribuição espacial das EMAs com dados considerados suspeitos no teste QC3a.

(b) Das 80 EMAs, 12 apresentaram dados suspeitos.

Quadro 3.4 – EMAs com maior número de dados considerados suspeitos no teste QC3b.
Código	Nome	Dados Suspeitos / (em horas)
A880	Vacaria	44
A801	Porto Alegre	3
A811	Canguçu	2
A812	Caçapava Do Sul	1
A814	Urussanga	1
A820	Marechal Cândido Rondon	1
A821	Joaquim Távora	1
A846	Foz Do Iguaçu	1
A847	Ilha Do Mel	1
A858	Xanxerê	1

Figura 3.4 – Distribuição espacial das EMAs com dados considerados suspeitos no teste QC3b.

(c) Das 80 EMAs, 45 apresentaram dados suspeitos.

Quadro 3.5 – EMAs com maior número de dados considerados suspeitos no teste QC3c.
Código	Nome	Dados Suspeitos / (em horas)
A845	Morro Da Igreja (Bom Jardim Da Serra)	841
A811	Canguçu	309
A809	Uruguaiana	241
A812	Caçapava Do Sul	208
A847	Ilha Do Mel3c137	137
A880	Vacaria	122
A813	Rio Pardo	104
A857	São Miguel Do Oeste	102
A835	Maringá3	87
A803	Santa Maria	71

Figura 3.5 – Distribuição espacial das EMAs com dados considerados suspeitos no teste QC3c.

(d) Das 80 EMAs, nenhuma apresentou dados suspeitos.
(e) Das 80 EMAs, 57 apresentaram dados suspeitos.

Quadro 3.7 – EMAs com maior número de dados considerados suspeitos no teste QC3e.
Código	Nome	Dados Suspeitos / (em horas)
A807	Curitiba	20
A824	Icaraíma	12
A828	Erechim	11
A823	Inácio Martins	9
A851	Itapoá	9
A866	Laguna (Farol Santa Marta)	9
A810	Santa Rosa	8
A835	Maringá	8
A825	Goioere	7
A831	Quaraí	7

Figura 3.7 – Distribuição espacial das EMAs com dados considerados suspeitos no teste QC3e.

(f) Das 80 EMAs, 69 apresentaram dados suspeitos.

Quadro 3.8 – EMAs com maior número de dados considerados suspeitos no teste QC3f.
Código	Nome	Dados Suspeitos / (em horas)
A851	Itapoá	13
A842	Nova Fátima	9
A863	Ituporanga	9
A807	Curitiba	7
A823	Inácio Martins	7
A824	Icaraíma	7
A838	Camaquã	7
A878	Mostardas	7
A833	Santiago	6
A873	Morretes	6

Figura 3.8 – Distribuição espacial das EMAs com dados considerados suspeitos no teste QC3f.

3.4 Consistência Temporal (QC4)

(a) Este controle de qualidade é divido em partes, de acordo com a variação horária da temperatura.

Para 1 hora: Das 80 EMAs, 80 apresentaram dados suspeitos.

Quadro 3.9 – EMAs com maior número de dados considerados suspeitos no teste QC4a (1h).
Código	Nome	Dados Suspeitos / (em horas)
A875	General Carneiro	1606
A874	São Mateus Do Sul	869
A819	Castro	772
A831	Quaraí	715
A821	Joaquim Távora	696
A859	Caçador	487
A862	Rio Negrinho	445
A810	Santa Rosa	420
A814	Urussanga	395
A850	Paranapoema	340

Figura 3.9 – Distribuição espacial das EMAs com dados considerados suspeitos no teste QC4a (1h).

Para 2 horas: Das 80 EMAs, 80 apresentaram dados suspeitos.

Quadro 3.10 – EMAs com maior número de dados considerados suspeitos no teste QC4a (2h).
Código	Nome	Dados Suspeitos / (em horas)
A875	General Carneiro	1970
A874	São Mateus Do Sul	1062
A819	Castro	990
A831	Quaraí	988
A821	Joaquim Távora	844
A859	Caçador	630
A862	Rio Negrinho	587
A814	Urussanga	538
A810	Santa Rosa	524
A864	Major Vieira	447

Figura 3.10 – Distribuição espacial das EMAs com dados considerados suspeitos no teste QC4a (2h).

Para 3 horas: Das 80 EMAs, 80 apresentaram dados suspeitos.

Quadro 3.11 – EMAs com maior número de dados considerados suspeitos no teste QC4a (3h).
Código	Nome	Dados Suspeitos / (em horas)
A875	General Carneiro	2476
A831	Quaraí	1405
A874	São Mateus Do Sul	1320
A819	Castro	1250
A821	Joaquim Távora	1047
A859	Caçador	904
A862	Rio Negrinho	807
A814	Urussanga	755
A810	Santa Rosa	711
A850	Paranapoema	604

Figura 3.11 – Distribuição espacial das EMAs com dados considerados suspeitos no teste QC4a (3h).

Para 6 horas: Das 80 EMAs, 72 apresentaram dados suspeitos.

Quadro 3.12 – EMAs com maior número de dados considerados suspeitos no teste QC4a (6h).
Código	Nome	Dados Suspeitos / (em horas)
A875	General Carneiro	1336
A819	Castro	731
A831	Quaraí	668
A874	São Mateus Do Sul	638
A821	Joaquim Távora	567
A859	Caçador	446
A862	Rio Negrinho	365
A850	Paranapoema	340
A864	Major Vieira	340
A810	Santa Rosa	288

Figura 3.12 – Distribuição espacial das EMAs com dados considerados suspeitos no teste QC4a (6h).

Para 12 horas: Das 80 EMAs, 1 apresentou dados suspeitos.

A única EMA identificada com dados suspeitos foi a A875, General Carneiro, ela apresentou 1h de dado suspeito.
4. CONCLUSÃO

Somando os resultados dos testes, as estações que apresentaram o maior número de dados suspeitos foram A875 - General Carneiro com 10943 horas; A845 – Morro Da Igreja (Bom Jardim Da Serra) com 8465 horas; A834 – Tramandaí com 7825; A819 – Castro com 7778 horas; A862 – Rio Negrinho com 7382 horas; A851 – Itapoá; A878 – Mostardas com 7289; A866 – Laguna (Farol Santa Marta) com 7055; A873 – Morretes com 6595 horas e A831 – Quaraí com 6526 horas.
No geral, embora a maioria da estações meteorológicas automáticas tenham apresentado ao mínimo um teste onde foram detectados dados suspeitos, a porcentagem de dados suspeitos detectada em cada estação, em relação ao número total de horas de dados na mesma, é suficientemente pequeno.
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carslaw, D. C. and K. Ropkins, (2012) openair --- an R package for air quality data analysis. Environmental Modelling & Software. Volume 27-28, 52-61.

Edwin Thoen (2017). padr: Quickly Get Datetime Data Ready for Analysis. R package version 0.3.0. https://CRAN.R-project.org/package=padr

ESTÉVEZ, J. et al. Guidelines on validation procedures for meteorological data from automatic weather stations. Journal of Hydrology, p. 147, 2011.

Garrett Grolemund, Hadley Wickham (2011). Dates and Times Made Easy with lubridate. Journal of Statistical Software, 40(3), 1-25. URL http://www.jstatsoft.org/v40/i03/.

Hadley Wickham, Romain Francois, Lionel Henry and Kirill Müller (2017). dplyr: A Grammar of Data Manipulation. R package version 0.7.4. https://CRAN.R-project.org/package=dplyr

H. Wickham. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York, 2009

Hadley Wickham (2017). scales: Scale Functions for Visualization. R package version 0.5.0. https://CRAN.R-project.org/package=scales

Hadley Wickham (2017). stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations. R package version 1.2.0. https://CRAN.R-project.org/package=stringr

Hadley Wickham (2017). tidyverse: Easily Install and Load 'Tidyverse' Packages. R package version 1.1.1. https://CRAN.R-project.org/package=tidyverse

Hadley Wickham (2011). The Split-Apply-Combine Strategy for Data Analysis. Journal of Statistical Software, 40(1), 1-29. URL http://www.jstatsoft.org/v40/i01/.

Hao Zhu (2017). kableExtra: Construct Complex Table with 'kable' and Pipe Syntax. R package version 0.5.2. https://CRAN.R-project.org/package=kableExtra

MEEK, D. W.; HATFIELD, J. L. Data quality checking for single station meteorological databases. Agricultural and Forest Meteorology, p. 90-91, 1994.

KANNENBERG, C. DESAGREGAÇÃO DA TEMPERATURA DO AR DA ESCALA DIÁRIA PARA HORÁRIA PARA O SUL DO BRASIL, 2016, p. 24. Tese (TCC para obtenção do grau de Bacharel em Meteorologia) – Universidade Federal de Santa Maria, RS, 2016.

Robert J. Hijmans (2016). raster: Geographic Data Analysis and Modeling. R package version 2.5-8. https://CRAN.R-project.org/package=raster

Stefan Milton Bache and Hadley Wickham (2014). magrittr: A Forward-Pipe Operator for R. R package version 1.5. https://CRAN.R-project.org/package=magrittr

VEJEN et al. Quality control of meteorological observations: Automatic Methods Used in the Nordic Countries. Norwegian Meteorological Institute, p. 11, 2002.

WMO. GUIDE ON THE GLOBAL DATA-PROCESSING SYSTEM, p. VI.21, 1993.

WMO. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, p. 1, 2012.

Yihui Xie (2017). knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R. R package version 1.17.

ZAHUMENSKÝ, I. Guidelines on Quality Control Procedures for Data from Automatic Weather Stations. World Meteorological Organization, p. 3-4, 2004.